江苏建筑职业技术学院

竞争性磋商文件

项目：BIM放样机器人系统采购

编号：JZXY（JC）/H-20191121-034

江苏建筑职业技术学院

2019年11月

BIM放样机器人系统采购竞争性磋商文件

0 磋商须知

0.1 磋商人应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，未按磋商文件要求提供的磋商文件和资料，可能导致磋商文件被拒绝，其后果由磋商人自己负责。

0.2 磋商人被视为已了解本磋商项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本磋商文件不再就此做任何解释。

0.3 磋商人须自行承担所有参与磋商的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证BIM放样机器人系统项目进度和质量，现决定以竞争性磋商的方式采购该项目所需测量设备系统。

1.2 本次磋商的采购人为江苏建筑职业技术学院。

2 磋商内容

本次磋商的内容为BIM放样机器人系统（详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 磋商人应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次磋商：

a) 具有独立法人资格；

b) 磋商人应独立参与磋商，不接受联合体磋商；

c) 磋商人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本磋商文件的要求。

5 磋商文件要求

5.1 磋商文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 磋商书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 磋商人资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 磋商产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明磋商人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k）偏离表（附件D）。

注：磋商文件其他描述与偏离表矛盾时，以偏离表为准。

l) 磋商报价明细表（附录E）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：磋商书、磋商报价明细表中的报价应用人民币表示。磋商人应在磋商报价明细表中写明磋商产品的单价和磋商总价。

注3：若磋商产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

m）报价表（附录F）

注：报价表为磋商本项目所有费用的总报价。

5.1.1 磋商人资格声明

作为磋商文件的一部分，磋商人须提供证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到磋商人的要求。

a) 磋商人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 磋商人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为磋商文件的一部分，磋商商须提交证明其拟供产品和服务符合磋商文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：磋商产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如磋商人为经销商，则应填报磋商人自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2 磋商文件的装订和密封

5.2.1 磋商文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 磋商文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明磋商人名称、项目名称及磋商人名称。

5.3 磋商文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖磋商人法定代表人或代理人的印鉴。

6 磋商报价

6.1磋商人应认真阅读磋商文件，详细列出磋商文件要求的全部内容，并编写详细的磋商报价明细表。

6.2磋商报价应包含磋商人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 磋商报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 磋商人磋商时须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目磋商控制价为 24万 元（人民币）。

7 标书费用

7.1 磋商文件售价人民币 0 元。

7.2 其它技术资料由采购方提供电子档，不收取费用。

8 磋商保证金

8.1 磋商人在报送磋商文件的同时，需交纳磋商保证金（现金）人民币  5000   元（自带信封，现场封装）。

8.2磋商候选单位的磋商保证金需扫描以下二维码打入学校帐户，原现场封装的磋商保证金退还。

（磋商保证金缴费扫码）

8.3 未成交磋商人的磋商保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.4 在签订合同前，成交人需交纳履约保证金人民币 10000 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息（采购人收到履约保证金后退还磋商保证金）。

履约保证金打款帐号：

收款人户名：江苏建筑职业技术学院，

收款人帐号：1700000101201000958202，

收款人开户银行：江苏银行徐州科技支行，

开户行行号：313303000193

8.5 磋商人出现下列情况，磋商保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消成交资格；

b) 成交后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合磋商要求或合同约定的。

9 磋商文件答疑

磋商人如对磋商文件的条款有疑问，应在答疑截止时间2019年11月27日17：00以前以书面形式提交采购人。

答疑联人：林老师     联系电话：13775842271

10 磋商文件报送截止时间及送达地点

10.1 截止时间：2019年12月3日8:30-9:00

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 磋商人资格审查

11.1 磋商人资格审查时间 2019年12月3日8:30-9:00 。

11.2 磋商人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其磋商资格。

12 开标、评标、定标

12.1 磋商人注意事项

12.1.1 通过资格审查的磋商人方可参加开标。

12.1.2 参加本次磋商的法定代表人或委托代理人必须参加磋商活动的全过程。

12.1.3参加磋商的法定代表人或委托代理人必须提供按磋商文件要求制作并密封的磋商文件。

12.1.4 参加磋商的法定代表人或委托代理人必须在磋商时出示本人身份证件，交纳磋商保证金。

12.1.5 无特殊理由磋商文件未按规定时间送达的将取消磋商资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间：2019年12月3日上午9:00时

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.3 开标时，由磋商人或者其推选的代表检查磋商文件的密封情况，经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封。磋商文件未按规定密封的，取消其磋商资格。

12.2.4 磋商文件的审查

12.2.4.1 开标后，采购方工作人员将审查磋商文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，磋商文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如磋商人不接受上述修改，则视为不符合要求。

磋商文件未按磋商文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对磋商文件进行详细评议前，磋商人将审查每一磋商人是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指磋商文件符合磋商文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质性不一致，限制了合同项下磋商人的权力和磋商人的义务。该重大偏离或保留将影响磋商人的竞争地位。

12.2.4.3 采购人确定磋商文件的响应性是基于磋商文件本身，而不依靠外部的补充证据。

采购人将拒绝被确定为非实质性响应的磋商，磋商人不能通过修正或撤销不符合之处而使其磋商成为实质性响应的磋商。

12.3 评标

12.3.1 采购人将对通过磋商文件审查且被确定为实质性响应的磋商进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

采购人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑磋商价格/产品质量/供货期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。采用综合评分法，满分100分。

评分细则（参考）

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 30分 |  | 30分 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他磋商人的价格分按下列公示计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×30 |
| 综合 质量 60分 | 产品 技术 指标 | 30分 | 完全满足磋商文件★号项得基准分25分；满足仪器设备技术参数且有实质性正偏离（加分项： 1、自动照准或自动跟踪距离 2、单棱镜测程或精度 3、无棱镜测程或精度 4、主机内存容量 5、显示屏尺寸 6、防尘防水等级）每增加一项加1分，最多增加5分。 （注：★号项全部满足磋商要求的得25分；其余项每有一项负偏离扣2分，扣完为止。） |
|  | 现场 演示 | 15分 | 根据现场放样机器人系统整体演示效果、操控性、易用性等，优秀得15～12分，良得11～8分，一般7～0分。（注：1、不带样品或带样品不演示，不得分；2、演示内容为：仪器基本功能、根据提供素材所建模的BIM放样操作。） |
|  | 保修期 | 3分 | 保修期满足磋商文件要求得1分；主机和配件保修期（同时）每延长一年加1分,最多加2分,延长时间不足一年的不加分。 |
|  | 售后 服务 | 5分 | 根据内容的完整性、可操作性、合理性进行评价。 质量保证措施、售后服务承诺详细、具体，优5～4分，良3～2分，售后服务体系不完备的得1～0分。 |
|  | 技术 服务 | 2分 | 专业服务力量和服务保障，提供完善的技术支持方案说明，得2分，无技术支持得0分。（含安装、上门、实施方案、调试等） |
|  | 技术 培训 | 5分 | 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性，优的得5～4分，一般的得3～2 分，差的得1～0分，未提供的不得分。 |
| 其他 10分 | 磋商人 业绩 | 5分 | 供应商提供五年内销售同类商品销售合同，每提供1份得1分，最多提供5份，满分5分。 |
|  | 承诺交货期 | 1分 | 供货期为7天及以内得1分，供货期为7天以上不得分。 |
|  | 磋商 文件 | 4分 | 根据磋商文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性，制作等酌情评分。 |

12.3.4 磋商文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，采购人有权要求磋商人以书面形式对其磋商文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与磋商文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的磋商进行评议后确定各磋商人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 采购人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对采购人有利，能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的磋商人作为成交候选人，并当场公布。

12.4.2 成交公告将在评标结束后2日内在采购人网站主页发布。

13 取消成交资格

磋商人出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在磋商过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 磋商过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定磋商报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

中标人应在中标公示期满后2日内到采购人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

成交人未在规定的时间内，派员到采购人指定地点与采购人签订合同的，视为拒绝签订合同，其磋商保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，成交人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格后付至总价款的95%，余5%作质保金，质保满（且未因质量问题对采购人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期：一周

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至成交人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经采购人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1采购人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），成交人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，采购人代表参加监造既不能解除成交人按合同规定承担的责任，也不替代到货后采购人对产品的检验。

17.2 采购人有权进行中间检验，但这并不因此减轻成交人所有应负的责任。

17.3 成交人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 成交人将产品运送到采购人指定的交货地点后，采购人和成交人共同进行开箱验收，依据合同对照成交人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若采购人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，成交人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，成交人应根据采购人的要求进行更换，并赔偿采购人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，采购人将按照相关规定（与磋商人）组织验收。

17.5 成交人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对采购人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招磋商文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 磋商人一旦成交后，不得进行转包。

18.2 磋商人需带测量设备（包括全站仪主机、手簿、软件、单棱镜组、360°棱镜、三脚架等）进行现场演示（BIM放样演示须使用我方提供的建模素材，请联系业务咨询人）。

18.3 磋商人成交后，履行合同所供产品必须按附录A要求的全新正品。

19 联系方式

业务咨询：林老师   联系电话：13775842271

江苏建筑职业技术学院

2019年11月21日

附录A：

采购内容及质量与技术要求

A.1 采购产品清单

| 名称 | 参考品牌 | 主机参数 | ★配置（全套） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM放样 机器人系统 | 拓普康、天宝、莱卡、索佳等同等质量的产品 | 详见下表所示 技术要求 | 1、主机及充电器（须原厂产品） 2、手簿及充电器和配套软件（永久免费升级） 3、360°棱镜（须原厂产品） 4、小棱镜 5、木质脚架（须原厂产品） 6、跟踪杆 7、PC桌面端数据转化软件（如果有） （永久免费升级） 8、系统一切配件及工具等 | 1套 |

一、采购采购内容及技术指标

（一）主机部分参数

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★望远镜 | 有独立望远镜系统。放大倍率：≥30倍，十字丝：可照明。 |
| 2 | ★自动功能及工作距离 | 具备自动照准和自动跟踪功能。 自动照准：≥1000米； 自动追踪：≥1000米。 |
| 3 | ★测角测量 | 角度精度：1″ 最小读数：0.1″ 倾斜补偿：双轴 |
| 4 | ★距离测量 | 单棱镜测程：≥2500m；精度：≥1mm+2ppm； 无棱镜测程：≥1000m，精度：≥2mm+2ppm |
| 5 | 接口与数据存储/通讯 | 外部连接口：USB电缆连接口及外电源接口 无线通讯：蓝牙或wifi或电台通讯 ≥1G闪存，可外接U盘或固态硬盘。 |
| 6 | 显示屏及键盘 | ≥4.0英寸，强光可读、顶级电容≥10点触摸屏、彩屏，具有双面显示、照明功能。 |
| 7 | 电源系统 | 单块内置电池工作时间：≥4小时 |
| 8 | 信号源 | 二极管激光 |
| 9 | 环境参数 | 工作温度：温度-20℃～+50℃ 防尘防水：IP55及以上 |
| 10 | 测距导向光 | 激光照准指示共轴EDM。 测距导向光，红绿色发光二极管，工作距离：1.3～150m |
| 11 | ★配置清单 | 主机部分：主机一套、充电器一套、电池两块，360°棱镜一只、小棱镜一只，木质脚架一副、跟踪杆一副，等其它必备的附件。 手簿部分：手簿主机一套、手簿托架一个、电池及充电器一套、数据线以及相关配件。 |
| 12 | ★售后要求 | 培训：供货商免费上门培训，教会为止。 质保：主机部分免费质保叁年，配件免费质保贰年。 |

（二）手簿部分参数

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★技术规格 | Windows或安卓或Mac OS系统简体中文版专业野外测量软件 |
| 2 | ★与放样机器人连接方式 | WiFi或蓝牙或数据线。 |
| 3 | 电气规格 | 电 池：满电可工作12个小时以上 内 存：4G及以上 存 储：64G及以上 屏 幕：4.1英寸以上、强光可读、电容触摸屏幕 无线通讯：蓝牙或Wifi或电台 |

（三）BIM放样系统技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★直接快速从BIM模型文件上提取放样点，控制测量机器人进行放样与测量。 |
| 2 | ★不采用国外云平台,利用直接拷贝方式交换数据,保证数据安全，并能够形成BIM模型内业与外业完整的工作流，将放样点与设计点进行对比。 |
| 3 | 生成现场放样点偏差报告，准确反映现场施工精度。 |
| 4 | 基于WinCE或安卓或Mac OS平台和离线移动BIM的智能施工放样系统，利于数据保密。 |
| 5 | 通过蓝牙或WiFi或电台连接，实现对仪器的遥控操作，并通过二次开发实现虚拟现实交互功能。 |
| 6 | 仪器提供SDK可供二次开发 |
| 7 | ★保证提供正版软件，并永久免费升级。 |

注：加★条款必须满足，如有负偏离，视为未实质性响应磋商要求、做无效标书处理。

二、服务体系及服务内容

1、提供的所有设备的免费安装调试和培训，要求使至少两名技术人员熟练使用，培训费用由成交单位承担。

2、提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障的接到电话后6小时内服务到位。

3、产品保修：软件终身免费升级与维护。

三、对本项目的承诺

针对本项目对业主的优惠及成交后技术服务的承诺。

★ 1、授权：提供所磋商产品原厂或国内总代理商授权及三年的上门免费质保函，并备注产品的生命周期，保证在产品的生命周期内，有充足的备件保证设备维修使用，同时注明软件永久免费升级。

★ 2、常用耗材及备件供应：使用的所有备品备件及常用耗材，请单独列出清单及单价（并标注随机常用的耗材数量）。保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在保修期结束后以优惠价格提供备品配件。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 磋商文件，遵照有关规定，我单位研究磋商文件后，认可磋商文件全部内容。愿意按照所附磋商报价单报价，按采购文件的要求承担本次磋商范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到采购方提出的要求。

四、贵单位的磋商文件、磋商结果通知书和本磋商文件将作为合同的有效组成部分。

磋商人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（磋商人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

磋商人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件D：

偏离表

| 序号 | 产品名称 | 磋商文件要求 | 磋商内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：没有偏离也需要填写本表注明无偏离）             磋商人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

投 标 报 价 明 细 表

磋商人名称：

| 序号 | 磋商产品 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商人（签章）：

日期：          年     月     日

附录F：

报价表

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

磋商人授权代表签字盖章：

日期：    年   月   日